## Резиновые самоподдерживающиеся гибкие баки для сбора жидкостей

|  | Двухслойные покрытые резиной баки из полистирольного волокна имеют высокую стойкость к воздействию химических веществ и масла. Плавающие надувные «подушки» поднимают бак по мере подъема уровня жидкости. Баки для хранения жидкости очень компактные и легкие для облегчения хранения. Длительный срок службы и широкий диапазон рабочих температур делает эти баки идеально пригодными для аварийного сбора опасных жидкостей или хранения воды для тушения пожаров, а также многих других целей. (Руководство по безопасности и обслуживанию) |
| --- | --- |

| Техническая информация – самоподдерживающиеся баки для временного хранения жидкостей |
| --- |
| Тип | Пункт # | Объем жидкости | Размеры | Масса кг |
|  |  |  | Пустой | Полный | Хранение |  |
|  |  | m3 | литров | Диаметр | Высота | Диаметр | Высота | Размер м³ |  |
| PS 3000 | 76489 | 3 | 3000 | 2.5m | 0.25m | 2.5m | 0.9m | 0.10 | 35.23 |
| PS 5000 | 77789 | 5 | 5000 | 2.7m | 0.25m | 2.7m | 1.2m | 0.15 | 51.87 |

| Рабочие характеристики (метрические единицы) – армированные волокном из резины NBR/PVC |
| --- |
| Свойство | Метод | Единицы | Величина |
| Продольный предел прочности | DIN 53354 | H/50mm | Min 2500 |
| Поперечный предел прочности | DIN 53354 | H/50mm | Min 1900 |
| Продольная прочность на разрыв | DIN 53356 | H | Min 90 |
| Поперечная прочность на разрыв | DIN 53354 | H | Min 85 |
| Рабочий диапазон температур | DIN 53361 | Цельсия | От -30°C до +90°C |

## Мобильные баки Sava для удаления загрязняющих жидкостей

|  | Для предотвращения опасных разливов при заполнении или опорожнении баков. Также используются в качестве емкостей для сбора загрязняющих веществ. Плавающий надувной «воротник» поднимает бак по мере подъема уровня жидкости. Долгий строк службы и очень широкий рабочий диапазон температур. Двухслойные покрытые резиной, изготовленные из полистирольного волокна баки устойчивы к воздействию химических веществ и нефтепродуктов. Имеют малую массу, размеры и удобны для транспортировки в сложенном и упакованном состоянии. |
| --- | --- |

| Технические характеристики – мобильные баки для удаления загрязнений |
| --- |
| Тип | Пункт # | Объем жидкости | Размеры | Объем при хранениим3 | Масса кг |
|  |  |  | Пустой | Полный |  |  |
|  |  | m3 | Литров | Длина | Ширина | Длина | Ширина | Высота |  |  |
| 76103 | MP 800 | .8 | 800 | 3m | 2m | 3m | 2m | 0.2m | 0.05 | 28.41 |
| 76102 | MP 1300 | 1.3 | 1300 | 3.5m | 2.5m | 3.5m | 2.5m | 0.2m | 0.07 | 32.84 |
| 73157 | MP 4000 | 4 | 4000 | 7m | 3.5m | 7m | 3.5m | 0.2m | 0.15 | 81.39 |
| 79358 | MP 5000 | 5 | 5000 | 8.5m | 3.5m | 8.5m | 3.5m | 0.2m | 0.20 | 92.11 |
| 60773 | MP 5800 | 5.8 | 5800 | 10m | 3.5m | 10m | 3.5m | 0.2m | 0.25 | 103.66 |
| 70053 | MP 7000 | 7 | 7000 | 12m | 3.5m | 12m | 3.5m | 0.2m | 0.30 | 115.99 |

| Рабочие характеристики (метрические единицы) – армированные волокном из резины NBR/PVC |
| --- |
| Свойство | Метод | Единицы | Величина |
| Продольный предел прочности | DIN 53354 | H/50mm | Min 2500 |
| Поперечный предел прочности | DIN 53354 | H/50mm | Min 1900 |
| Продольная прочность на разрыв | DIN 53356 | H | Min 90 |
| Поперечная прочность на разрыв | DIN 53354 | H | Min 85 |
| Рабочий диапазон температур | DIN 53361 | Цельсия | От -30°C до +90°C |

## Закрытые резиновые мобильные баки для хранения жидкости

|  | Закрытее резиновые баки для хранения и транспортировки жидкостей могут использоваться как резервуары для хранения и перевозки различных химикатов и жидкостей, включая воду. Баки имеют форму подушек и два вентиля: один в верхней части для надувания и сдувания и другой – в боковой части для заполнения и слива жидкости. Имеют большой срок службы. Компактны и легки для облегчения длительного хранения. Могут использоваться и храниться в экстремальных температурных условиях. Имеется широкий диапазон размеров подушек; подушки различной формы и размеров, требуемые потребителю, могут быть изготовлены по заказу. Химически стойкие переносные баки для хранения жидкостей могут использоваться для очистки опасных жидкостей, хранения жидкостей и использоваться для длительного хранения. |
| --- | --- |

| Технические характеристики (метрические единицы) – закрытые упругие переносные резиновые баки для хранения жидкостей |
| --- |
| Тип | Пункт # | Объем жидкости | Размеры | Объем при хранениим3 | Масса кг |
|  |  |  | Пустой | Полный |  |  |
|  |  | m³ | Литров | Длина | Ширина | Длина | Ширина | Высота |  |  |
| 59652 | ZR 500 | 0.5 | 500 | 1.7m | 1.4m | 1.40m | 1.1m | .55m | 0.03 | 10.66 |
| 59653 | ZR 1000 | 1 | 1000 | 2.3m | 1.7m | 2m | 1.4m | .55m | 0.04 | 17.63 |
| 63360 | ZR 2000 | 2 | 2000 | 2.8m | 2.1m | 2.35m | 1.65m | .8m | 0.07 | 25.86 |
| 51095 | ZR 3000 | 3 | 3000 | 2.9m | 2.6m | 2.40m | 2.1m | .9m | 0.13 | 31.98 |
| 74037 | ZR 5000 | 5 | 5000 | 3.3m | 3.2m | 2.75m | 2.65m | 1.0m | 0.20 | 43.8 |
| 60783 | ZR 10,000 | 10 | 10,000 | 4.3m | 4.1m | 3.75m | 3.55m | 1.0m | 0.40 | 70.36 |

| Рабочие характеристики (метрические единицы) – армированные волокном из резины NBR/PVC |
| --- |
| Свойство | Метод | Единицы | Величина |
| Продольный предел прочности | DIN 53354 | H/50mm | Min 2500 |
| Поперечный предел прочности | DIN 53354 | H/50mm | Min 1900 |
| Продольная прочность на разрыв | DIN 53356 | H | Min 90 |
| Поперечная прочность на разрыв | DIN 53354 | H | Min 85 |
| Рабочий диапазон температур | DIN 53361 | Цельсия | От -30°C до +90°C |